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АКТ
готовности образовательной организации Свердловской области
к 2026/2027 учебному году

Составлен «29» июня 2026 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области 
(в соответствии с уставом образовательной организации):

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5»
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):
623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Бульвар Юности, 26
3. Фактический адрес: 

623101, Свердловская обл., г.  Первоуральск, ул. Бульвар Юности, 26
(при наличии нескольких зданий – перечислить)

4. Год постройки здания: 2014г.
Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5»-«Детский сад № 10»

Фактический адрес: 623108, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Народной стройки, 13

Год постройки здания: 2015г.
Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5»-«Детский сад № 36»

Фактический адрес: 623101, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Строителей, д. 36, корпус а

Год постройки здания:1977г.
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон 

Абрамович Татьяна Витальевна, тел.: +7(3439) 22-12-25
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с постановлением Администрации муниципального округа Первоуральск от 15.05.2026 № 1206 «О проведении мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций муниципального округа Первоуральск к 2026/2027 новому учебному году».
7. Комиссией в составе:

Председатель комиссии: 

Березина О.В. - заместитель Главы Администрации муниципального округа Первоуральск по управлению социальной сферой.

Заместитель председателя комиссии:

Крюкова Е.М. – и.о. начальника Управления образования муниципального округа Первоуральск.

Члены комиссии:

Присекарь И.А. - заместитель начальника Управления образования муниципального округа Первоуральск;


Савина Ю.Е. - начальник отдела по развитию дошкольного образования Управления образования муниципального округа Первоуральск; 


Павлова Н.П. - председатель Первоуральской городской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;


Путилова И.М. - ведущий специалист отдела сопровождения аттестационных и аккредитационных процессов Управления образования муниципального округа Первоуральск;

Клейминова Т.А. - ведущий специалист отдела по развитию дошкольного образования Управления образования городского округа Первоуральск; 

Представитель Отдела вневедомственной охраны по городу Первоуральску - филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» (по согласованию);


Представитель Отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципального округа Первоуральск, Шалинского муниципального округа, муниципального округа Староуткинск Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Свердловской области (по согласованию);

Представитель Отдела Министерства внутренних дел России «Первоуральский» (по согласованию);


Представитель Первоуральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, Главный государственный санитарный врач по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда (по согласованию).

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

 (полное наименование образовательной организации)

к 2026/2027 учебному году                    ГОТОВА
(готова/ не готова)
	Председатель комиссии:
	Березина О.В. _______________________
	

	Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:     
	Крюкова Е.М. ______________________
	

	
	Присекарь И.А________________________
Савина Ю.Е.__________________________
	

	
	Павлова Н.П.__________________________

Путилова И.М. ________________________

Клейминова Т.А.________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
	

	
	


	Приложение 

к Акту готовности образовательной организации Свердловской области

к 2026/2027 учебному году


	Номер строки

	Наименование мероприятия


	Требования к исполнению
	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации


	1
	2
	3
	4

	1.
	Раздел 1. Характеристика образовательной организации

	2.
	Наличие учредительных документов    юридического лица  
	указать реквизиты
	Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5»,

утвержден Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 03.02.2023 г.

 № 312

Лист изменений в Устав утвержден Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 18.12.2024 № 3251

	3.
	Наличие документов, подтверждающих право

образовательной организации на оперативное управление недвижимым имуществом
	указать реквизиты
	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 66 АЖ 691002 выдан 12.09.2014г., государственный регистратор Г.Ш. Аракаева

	4.
	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) 
	указать реквизиты
	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 66 АЗ 007490 выдан 16.04.2015г., государственный регистратор Э.Н.  Волков

	5.
	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации


	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);

2) соответствие данных, указанных 
в лицензии, уставу;

3) виды образовательной деятельности 
и предоставление дополнительных образовательных услуг;

4) дата и номер свидетельства 
об аккредитации
	1) Общего и профессионального образования

Свердловской области от 30.09.2017 № 2652-ии           № 17836, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области «03» сентября 2015 г. Бессрочно

Приложение № 1 (к лицензии 66ЛО1 № 0004290 на осуществление образовательной деятельности от «03» сентября 2015 г. № 17836) серия 66П01 № 0010467;

1) Соответствует;

2) Реализация основной образовательной программы дошкольного образования.

3) Дополнительное образование детей и взрослых.  Приказ Министерства на переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 66П01 № 0013974.

	6.
	Наличие образовательных программ
	1) имеются (перечислить);

2) отсутствуют
	1) Имеются:

· Основная образовательная программа дошкольного образования;

· Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи;

· Рабочая программа воспитания

	7.
	Наличие программ развития образовательной организации
	1) имеются (перечислить):

когда и кем утверждены;

на какой срок; 

2) отсутствуют
	Программа развития Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» на 2022 – 2026 гг. утверждена Приказом МАДОУ «ДС №5» № 161/51 от 31.08.2022г.

	8.
	Наличие плана работы образовательной организации на 2026/2027 учебный год
	1) наличие;

2) когда и кем утвержден
	1) Имеется в наличии проект Годового плана работы на 2026-2027 учебный год

2) Будет утверждён в августе 2026 г. на педагогическом совете

	9.
	Количество объектов (территорий) образовательной организации
	1) всего (единиц, указать отдельно стоящие здания или соединенные переходом);

2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
	1) Одно здание; 

2) Одно здание с массовым пребыванием людей;

Круглосуточное пребывание не предусмотрено.

	10.
	Условия работы образовательной организации 
	1) в одну или в две смены (указать);

2) в первую смену обучаются:

количество классов;

количество обучающихся в них;

3) во вторую смену обучаются:

количество классов;

количество обучающихся в них
	1) Работает в режиме пятидневной рабочей недели 

с 7.00 до 17.30, выходные дни суббота, воскресенье, выходные праздничные дни.

2) Группы функционируют в режиме в режиме полного дня (10,5- 12-часового пребывания), 9 групп.



	11.
	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации 
	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);

2) количество классов по комплектованию;

3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);

4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);

5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
	1) 250

2) 9
3) 165

	12.
	Укомплектованность образовательной организации кадрами
	1) по штатному расписанию:

администрация;

учителя;

воспитатели;

мастера производственного обучения;

научные работники;

медицинские работники;

иные работники;

2) по факту: 

администрация;

учителя;

воспитатели;

мастера производственного обучения;

научные работники;

медицинские работники;

иные работники;

3) наличие вакансий (указать)
	1)по штатному расписанию 74,89:

Администрация 5,0;

Воспитатели 19,37;

Иные работники 47,92;

Медицинские работники 2,6;

2)по факту: 56,38

Администрация 5,0;

Воспитатели 13,0;

Иные работники 36,88;

Медицинские работники 1,5;

3)наличие вакансий:

воспитатели 6,37

музыкальный руководитель 4,0

младший воспитатель 6,37

машинист по стирке и ремонту спецодежды 1,0

	13.
	Оценка (самообследование) образовательной организации к началу 2026/2027 учебного года
	Чек лист самообследования образовательной организации (указать реквизиты)
	Приказ 99\11 от 03.06.2026г.

	14.
	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса

	15.
	Готовность (оборудование, ремонт) систем:

1) канализации; 

2) отопления;

3) водоснабжения
	акты технического контроля (указать реквизиты)


	1) Нет;

2) Акт б/н от 21.02.2025 г. система отопления годна к эксплуатации;

3)Акт б/н от 21.02.2025 г. система ГВС годна к эксплуатации.

	16.
	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами
	соответствует/не соответствует


	Помещения оснащены мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами.

	17.
	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)
	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками
	100%

	18.
	Оснащенность мастерских (при наличии) в соответствии с требованиями
	соответствуют/не соответствуют
	─

	19.
	Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения
	обеспечена в полной мере/ обеспечена частично/ не обеспечена
	Обеспечена частично

	20.
	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации

	21.
	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала
	имеется, пригоден для проведения занятий/ имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры)/ отсутствует (принимаемые меры)
	Имеется, пригоден для проведения занятий.



	22.
	Наличие и состояние физкультурно-спортивной зоны/ стадиона/ спортивной площадки
	имеется, пригоден для проведения занятий/ имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры)/ отсутствует (принимаемые меры)
	Имеется, пригоден для проведения занятий.


	23.
	Наличие исправного спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования 
	в наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты соответствия в наличии/ в наличии исправное спортивное оборудование в ограниченном количестве/ отсутствует


	В наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, имеются сертификаты соответствия. 

Оборудование соответствует требованиям ГОСТ Р 52301-2004



	24.
	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах
	указать реквизиты актов испытаний
	Акт приемки спортивных сооружений и оборудования на готовность к 2026-2027 учебному году от 03.06.2026 г.                                     

Акт № 1 от 03.06.2026 г. на проведение занятий по физической культуре в спортивном зале. 

Акт № 2 на проведение занятий по физической культуре на комплексной спортивной площадке от 03.06.2026г.
Акт № 3 испытаний спортивного оборудования и инвентаря спортивного зала и оснащения спортивной площадки МАДОУ «ДС № 5» от 03.06.2026 г.

Акт приёмки спортивных сооружений и оборудования на готовность к новому учебному году 2026-2027 от 03.06.2026 г.

	25.
	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации

	26.
	Объекты защиты образовательной организации
	указать адреса объектов
	1)МАДОУ «ДС № 5» 
Свердловская обл., г. Первоуральск, бульвар Юности, 26 

2) Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5»-«Детский сад № 10»

Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Народной стройки, 13

3) Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5»-«Детский сад № 36»

Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Строителей, д. 36, корпус а

	27.
	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)
	1) предписание/акт (указать реквизиты)

2) количество неустраненных нарушений;

3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;

4) наличие плана устранения нарушений 
с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);

5) отчеты об устранении нарушений
	Предписаний органов надзорной деятельности нет



	28.
	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности
	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации
	Приказ «О назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность» № 100/10 от 04.06.2026 г.



	29.
	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)
	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);

2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;

3) обучение сотрудников ППБ (даты проведения);

4) обучение обучающихся ППБ (даты проведения);

5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)
	1)Абрамович Татьяна Витальевна. Удостоверение № 03-113/1 от 13.07.2022г. Протокол 13-07-2022/03/1 от 13.07.2022г.;

2)Трушкова Наталья Валерьевна. Диплом регистрационный номер 02-196/6 от 02. 10.2025г.; 
3)согласно плану обучения ППБ;
4)согласно плану обучения ППБ;

5)Положение о проведении в МАДОУ «ДС № 5» учебной эвакуации воспитанников, работников и имущества на случай пожара. Периодичность 4 раза в год; дата последнего учения – 22.05.2026 года

	30.
	Состояние первичных средств пожаротушения
	1) достаточность имеющихся средств;

2) наличие журнала учета средств;

3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена 
	1) Достаточно, 8 шт. - ОП, 25 шт. – ОУ;

2) Имеется, соответствует требованиям;

3)Проведена поверка первичных средств пожаротушения (24.03.2025г.) ИП Мальцев А.И., заключаем договор поверки на 2026 год.


	31.
	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация
	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, дата окончания гарантийного срока эксплуатации АПС (в случае истекшего срока эксплуатации - наличие подтвержденного проведения испытания на работоспособность системы (не ранее чем 6 месяцев до даты подписания акта)); 

2) договор на обслуживание (указать реквизиты);

3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 

4) договор на обслуживание (указать реквизиты);

5) наличие иных систем пожарной автоматики
	1) В наличии, исправна. Акт проверки работоспособности системы пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре от 29.01.2026г. (специалист Наседкина О.А.  ООО «БРАНДМАУЭР»). 
2) Договор № 23 от 30.01.2026г.
3)Подключение к системе «Актай – Мониторинг» - Система автоматического дублирования извещения о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны. Объектовая станция «Стрелец» в работоспособном состоянии, акт проверки № 144 от 20.03.2026г.
4) Договор №128-26-ТМО от 12.01.2026г.


	32.
	Состояние путей эвакуации
	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)
	да

	33.
	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности
	да/нет
	да

	34.
	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения
	1) внутреннее (указать состояние и готовность);

2) наружное (указать состояние и готовность)
	1) Внутренние гидранты 11 шт. 

2) Гидрант 1шт.

Договор на поверку пожарных гидрантов № 25 от 28.01.2026 г.

	35
	Наличие декларации пожарной безопасности
	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)
	В наличии.

Разработана декларация пожарной безопасности №65480000-ТО-00368  от 01.12.2015г.


	36.
	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия

	37.
	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
	1) предписание/акт (указать реквизиты, перечень нарушений, срок устранения нарушений)

2)  план устранения нарушений по предписанию с указанием сроков устранения (каким документом утвержден)

3) отчеты об устранении нарушений 
	Отсутствуют

	38.
	Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами
	1) судебное решение (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения);

2) план мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее – план)(указать реквизиты документа об утверждении);

3) отчеты об исполнении плана
	─

	39.
	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 


	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);

2) наличие обученного ответственного 
в образовательной организации;

3) обучение сотрудников
	1) Абрамович Т.В., договор № 11/1500 с ФБУЗ «ЦГиЭ». от 08.04.2024г., обучение пройдено 24.04.2026г.
2) Отсутствует;

 3) По графику 


	40.
	Организация питания обучающихся 
	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 

2) тип пищеблока: сырьевой (доготовочный);

буфет-раздаточный;

3) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 (табл. 6.18);

4)  акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 

5) организация горячего питания:

за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);

договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);

6) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);

7) паспортизация пищеблока
	1) Имеется пищеблок

2) Сырьевой (доготовочный)

3) Оснащен в соответствии с Сан ПиН 100%.

4) Акт периодической проверки холодильного оборудования   б\н от 23.06.2026г.
5) Договор на поставку:

- Бакалейной продукции № 2026.52785 от 16 марта 2026г

- Мясо/субпродукты № 2026.54267 от 16.03.26г.
- Консервации № 2026.54083 от 16.03.2026г.
- Кура, индейка, яйцо № 2026.54265 от 16.03.2026г.
- Молочная продукция № 2026.54262 от 16.03.2026г.
- Овощи № 2026.54259 от 16.03.2026г.
- Рыба № 2026.54233 от 16.03.2026г.
- Фрукты № 2026.54168,№ 2026.54207 от 16.03.2026г.
- Хлеб № 2026.52662 от 16.03.2026г.
-Кисломолочная продукция  № 2026.54262 от 16.03.2026г.
6) 100% охват.

	41.
	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком
	наличие/отсутствие, указать даты
	Медицинский осмотр сотрудников соответствует установленному графику. Заключен договор с ООО «Профосмотр» № ПЕ-П 26-120 от 26. 02. 2026г.
Следующий медицинский осмотр запланирован на март 2026г.


	42.
	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды
	наличие/отсутствие
	Имеется (бактерицидная установка) на пищеблоке. Имеется УФО (установка) на вводе в здание.

	43.
	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)
	указать реквизиты
	Имеется. Приказ № 100/4 от 04.05.2026г. «О порядке и сроках проведения работ по очистке вентиляционной и воздуходувов, установленных в помещениях пищеблоков МАДОУ «ДС № 5» в 2026-2027 году. 

Акт проверки эффективности работы вентиляции

№б/н от 23.06.2026 г.

	44.
	Состояние медицинского сопровождения
	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);

2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);

3) обеспеченность медицинским персоналом (да/нет)
	1) Имеется медицинский блок;

2)   на осуществление медицинской деятельности ЛО- 66-01-006356 от 12.02.2020 г. выдана ГБУЗ Свердловской области «Детская городская больница город Первоуральск».

Соглашение б/н о взаимодействии при организации медицинской помощи детям в МАДОУ «ДС №5» от 09.01.2024 г.

Договор №б/н передачи в безвозмездное пользование муниципального недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления от 01.10.2014г.;

3)Да

	45.
	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)
	указать реквизиты
	По договору № 11/161 от 12.01.2026г. в соответствии с календарным планом проведен отбор проб. По календарному плану от 19.05.2026г.
Протокол лабораторных испытаний № 66-01-11/03315-26, 66-01-11/03316-26 от 26.02.2026г. 


	46.
	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации

	47.
	Количество объектов антитеррористической защищенности образовательной организации
	Указать адреса объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»
	1) МАДОУ «ДС № 5» 
Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Бульвар Юности, 26 

2) Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5»-«Детский сад № 10»

Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Народной стройки, 13

3) Филиал Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5»-«Детский сад № 36»

Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Строителей, д. 36, корпус а

	48.
	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области
	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты), адрес(а) объекта (ов);

2) количество неустраненных недостатков;

3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;

4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;

5) отчеты об устранении недостатков
	Отсутствуют

	49.
	Паспорта безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))
	Паспорт безопасности образовательной организации по каждому объекту (территории)

разработан, согласован в подразделениях: 

1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);

2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);

3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата).
	Паспорт разработан, утвержден директором МАДОУ «ДС № 5» 02.03.2025 г. № б/н: 

Согласован в:

1)
Начальник отделения УФСБ России по СО в г.  Первоуральск 29.12.2025 г. 

2)
Начальник ОВО по г. Первоуральску-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по СО» 26.12.2025 г.

3)
Начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области 04.02.2025 г.

	50.
	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)
	указать реквизиты образовательной организации о назначении ответственного/ответственных по каждому объекту (территории)
	Приказ «О назначении лица, ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности на объектах    МАДОУ «ДС №5» , его филиалов  и структурных подразделений и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)»   №99/3 от 03.06.2026 г., 
Приказ «О назначении лиц ответственных за мероприятия по АТЗ   на объектах МАДОУ «ДС №5» в 2026-2027 учебном году» от 03.06.2026 г. № 99/3
Елсуков С.В.


	51.
	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической защищенности
	1) количество обученных сотрудников; 

2) количество инструктажей
	1) 1 в учебном центре
2) При приеме работника на работу, 2 раза в год согласно плану графика, утвержденного в МАДОУ «ДС № 5» и внепланово, согласно Распоряжения Управления образования МО Первоуральск.

	52.
	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта
	наличие/отсутствие, указать реквизиты
	В наличии «Порядок эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) МАДОУ «ДС №5», в случае получения информации об угрозе совершения или совершении террористического акта» 

Приказ № 124/30 от 20.07.2020 г.

	53.
	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов 
	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа
	В наличии. Положение o контрольно - пропускном режиме МАДОУ «ДС № 5» 

Приказ № 142\14 от 04.08.2025г.

	54.
	Организация физической охраны 
	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);

2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);

3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)
	1) В штатном расписании на выходные и праздничные дни предусмотрена ставка дневного сторожа. В штатном расписании предусмотрены ставки для ночных сторожей;

2) Да, имеется. Договор № 2/5 от 12.01.2026 г.
3) Организована физическая охрана в период

пребывания детей, обеспечивают внутриобъектовый и пропускной режим с 07-00 до 18-30 

ООО Частная охранная организация «Старт». Договор № 1987 от 20.05.2026 г.

	55.
	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)
	1) наличие и исправность; 

2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 

4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);

5) КТС не обслуживается (причина, меры)
	1)В наличии. Исправна;

2)ФГКУ «УВО ВНГ России по СО»;

3)Договор № 602-П от 28.01.2026 г.

	56.
	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации
	1) наличие и исправность;

2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 

3) отсутствует (причина, принимаемые меры);

4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)
	1) В наличии;

2) Договор № 05/26 на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса видео наблюдения, системы контроля доступом, охранная сигнализация, система оповещения о ЧС на объекте от 30.01.2026г. Обслуживание производится инженером МАДОУ «ДС № 5»

	57.
	Система охранной сигнализации
	1) наличие и исправность;

2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 

3) отсутствует (причина, принимаемые меры);

4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)
	1) В наличии, исправна;

2) Договор № 602-П от 28.01.2026 г., проведено обследование представителями Росгвардии ОВО по Г. Первоуральску, внесена запись в Журнал учёта регламентных и ремонтных работ ИТСО;

3) –

4) –

	58.
	Система видеонаблюдения
	1) наличие (установка внутри здания, по периметру);

2) количество камер (в том числе: внутри здания, 
по периметру);

3) вывод изображения;

4) договор на обслуживание (указать реквизиты)
	1)Имеется, система видеонаблюдения установлена по периметру и внутри здания;

2)Установлено 29 камер (15 уличных, 13 во внутренних помещениях, 1 кабинет директора);

3)Вывод изображения на пост охраны. Сохранение изображения на жесткий диск МАДОУ «ДС № 5» 

4)Договор ИП «Васильев А. В.» № 05/26 от 30.01.2026 г.

	59.
	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации
	1) имеется;

2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	1) На 1-м этаже оборудовано помещение для охраны с установкой в нем: систем видеонаблюдения, средств передачи тревожных сообщений в подразделения ОВО ВНГ Российской Федерации, охранной сигнализации, наличием ручного металлодетектора.

	60.
	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)
	1) имеется;

2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	1) В здании имеется один основной вход, оборудован контрольно-пропускным пунктом (постом охраны), 4 дополнительных входа. Вход осуществляются через систему видеодомофона с видеофиксацией входящих и применением ручного металлодетектора. 

Вызов с домофонов поступает на пост охраны.

	61.
	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями
	1) имеется;

2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	В наличии

	62.
	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;
	1) наличие и исправность;

2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 

3) отсутствует (причина, принимаемые меры);

4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)
	1) В наличии, исправна;

2) Обслуживание проводится в рамках договора ИП Васильев А.В.  № 05/26 от 30.01.2026 г.

	63.
	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении
	1) имеется;

2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	В наличии

	64.
	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)
	1) имеется;

2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	1) Въезд на территорию ДС осуществляется через охранника ЧОП, который на въездных воротах (имеющих жесткую фиксацию створок и навесной замок) проверяет автомобиль и ввозимые ТМЦ. Подъездные пути к ДС контролируются с поста охраны при помощи камер видеонаблюдения, обеспечивающих визуализацию гос. номера автомобиля, марку и лицо водителя.

Вход на территорию осуществляется через калитку с видеодомофоном, закрываемую на электромагнитный и врезной замок. Подходы и отходы от калитки контролируются через систему видеонаблюдения позволяющую распознать лица входящих.

	65.
	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами
	1) имеется;

2) отсутствует (причина, принимаемые меры)
	В наличии. Установлено устройство жёсткой фиксации ворот.

	66.
	Ограждение образовательной организации
	имеется, соответствует требованиям/ имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры)/ отсутствует (принимаемые меры) 
	В наличии. Соответствует требованиям.

	67.
	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения
	имеется, соответствует требованиям/ имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры)/ отсутствует (принимаемые меры)
	В наличии. Соответствует требованиям.

	68.
	Раздел 7. Информационная безопасность

	69.
	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности
	даты проверок (указать реквизиты документа)
	Приказ № 99/12 от 03.06.2026 г «О проведении ревизии библиотечного фонда МАДОУ «ДС №5»

Акт № 12 от 04.06.2026 г.

	70.
	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)
	наличие/отсутствие 
	Имеется. 

Договор ООО «ИНСИС» № 10-0101167304-18 

от 28.01.2026 г.

	71.
	Количество компьютеров, подключенных 
к сети Интернет
	указать количество
	9

	72.
	Наличие договорных обязательств 
с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика
	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)
	Наличие в рамках договора ООО «ИНСИС» № 10-0101167304-18 

от 28.01.2026 г.

	73.
	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет
	1) наименование и тип контент-фильтра;

2) все ли компьютеры, подключенные 
к сети Интернет, имеют контент-фильтр
	1) «Интернет Цензор»

2) Все

	74.
	Проверка исправности контентной фильтрации
	даты проверок (указать реквизиты документа)
	Акт № 12 от 04.06.2026г.

	75.
	Назначение ответственных лиц 
по информационной безопасности
	указать реквизиты приказа образовательной организации
	Приказ от 03.06.2026 г.  №99/6
Юсупова М.Н.



	76.
	Раздел 8. Безопасность дорожного движения

	77.
	Транспортная доступность образовательной организации обеспечивается
	указать:

школьными автобусами;

общественным транспортом (с предоставлением или без предоставления компенсации за проезд)
	Не осуществляется



	78.
	Подвоз обучающихся (воспитанников) школьными автобусами
	1) количество автобусов, всего (единиц)

2)  количество согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения маршрутов «дом-школа-дом»;

3) Численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;

4) Количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантные
	Не осуществляется



	79.
	Безопасность школьных перевозок
	1) наличие приказа образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);

2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);

3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);

4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;

5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;

6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);

7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);

8) укомплектованность водителями;

9) стаж работы водителя, обучение
	Не осуществляется



	80.
	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)
	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);

2) паспорт утвержден (дата);

3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);

4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)
	1) В наличии (визуализированная копия паспорта на стенде дорожной безопасности);

2) 01.07.2025 г. 
3) 01.07.2025 г., Хабиров Э.М., Поляков Д.Н.
4) 2025г.

	81.
	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка
	наличие/отсутствие
	Имеется учебный перекресток, оснащенный необходимым оборудованием и атрибутами для изучения и закрепления правил дорожного движения.

	82.
	Наличие класса «Светофор»
	наличие/отсутствие
	Отсутствует

	83.


	Наличие уголков безопасности дорожного движения
	наличие/отсутствие
	Имеются в каждой группе

	84.
	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями Национальных стандартов Российской Федерации
	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;

2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;

3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части
	Имеется парковка для автомобилей законных представителей воспитанников, ограждение пешеходной дорожки не предусмотрено.

	85.
	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности
	наличие/отсутствие
	В наличии

	86.
	Раздел 9. Охрана труда

	87.
	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации
	указать реквизиты
	Приказ № 99/4 от 03.06.2026 г. 

Портунова Я.С.



	88.
	Наличие коллективного договора
	указать реквизиты
	Имеется. Зарегистрирован в ГКУСЗН Свердловской области «Первоуральский центр занятости»   02.06.2023г. Запись № 8-К. 
Дополнительное соглашение о внесении изменений  и дополнений в коллективный договор на 2023-2026 г. зарегистрировано ГКУСЗН Свердловской области «Первоуральский центр занятости» от 01.04.2026 запись №19-84

	89.
	Наличие специалистов, обученных по  

40-часовой программе по охране труда
	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);

2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)
	1)Абрамович Татьяна Витальевна. Протокол № 29-08-2025/3 от 29.08.2025, номер записи в реестре обученных лиц 145224859.    
Трушкова Наталья Валерьевна, Протокол № 29-08-2025/3 от 29.08.2025 номер записи в реестре обученных лиц 145224864. 
Сафиуллина Елена Владимировна Протокол № 27-11-2023 от 27.11.2023, номер записи в реестре обученных лиц 30239504

Юсупова Марина Николаевна Протокол № 27-11-2023 от 27.11.2023, номер записи в реестре обученных лиц 30239506

2) Володькин Михаил Васильевич. Протокол № 29-08-2025/3 от 29.08.2025, номер записи в реестре обученных лиц 145224860. 
Лупенских Анна Сергеевна Протокол № 29-08-2025/3 от 29.08.2025, номер записи в реестре обученных лиц 145224850

Портунова Яна Сергеевна Протокол № 06-10-2025/2 от 06.10.2025, номер записи в реестре обученных лиц 149417238

Митюхляева Галина Юрьевна Протокол № 27-11-2023 от 27.11.2023, номер записи в реестре обученных лиц 30239505

	90.
	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации
	наличие/отсутствие
	В наличии

	91.
	Наличие инструкций по охране труда
	указать реквизиты
	Имеются в наличии

Согласованы и утверждены 28.12.2024г.

	92.
	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда
	наличие/отсутствие
	Имеются в наличии



	93.
	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда
	указать периодичность
	При приеме на работу – вводный, первичный;

2 раза в год – инструктаж на рабочем месте повторный; 

По мере необходимости – целевой, внеплановый

	94.
	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда)  к началу 2026/2027 учебного года
	1) количество рабочих мест, всего;

2) количество аттестованных рабочих мест;

3) количество неаттестованных рабочих мест,

4) планируемые сроки аттестации
	1) 105;

2) Проведена специальная оценка 105 рабочих мест. Отчет о проведении специальной оценки условий труда (идентификационный номер 568030) от 11.08.2022 г., 

Проведена специальная оценка 12 рабочих мест

Отчет о проведении специальной оценки условий труда (идентификационный номер 959345) от 21.08.2024, 

Проведена специальная оценка 1 рабочее место

Отчет о проведении специальной оценки условий труда (идентификационный номер 1225732)

3) нет

4) май-август 2026 г., август 2027 г.

	95.
	Раздел 10. Ремонтные работы

	96.
	Проведение капитального ремонта
	виды работ, плановые сроки завершения работ
	Не требуется

	97.
	Проведение текущего ремонта
	виды работ, плановые сроки завершения работ
	Не требуется

	98
	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации
	указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы,  сроки реализации, источник финансирования
	Не запланирован



